## Sheet1
地表水水源地全分析监测数据填报表
城市名称 | 城市代码 | 县 | 乡镇、街道办 | 村庄、社区 | 水源名称 | 断面名称 | 水源地性质 （河流/湖库） | 取水点经度 | 取水点纬度 | 本月取水量（万吨） | 采样时间 | 水期代码 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三溴甲烷 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 乙醛 | 丙烯醛 | 三氯乙醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 四氯苯③ | 六氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 2,4-二硝基甲苯 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯⑤ | 2,4-二硝基氯苯 | 2,4-二氯苯酚 | 2,4,6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 苯胺 | 联苯胺 | 丙烯酰胺 | 丙烯腈 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 水合肼 | 四乙基铅 | 吡啶 | 松节油 | 苦味酸 | 丁基黄原酸 | 活性氯 | 滴滴涕 | 林丹 | 环氧七氯 | 对硫磷 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 敌敌畏 | 敌百虫 | 内吸磷 | 百菌清 | 甲萘威 | 溴氰菊酯 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 甲基汞 | 多氯联苯⑥ | 微囊藻毒素-LR | 黄磷 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 | 透明度 | 叶绿素a | 备注 | 水质类别 | 超标项目
[13 empty] | (℃) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (cm) | (mg/L)
威海市 | 371000 | 文登区 | 侯家镇 | 共19个，见备注 | 集后水库 | 集后水库大坝 | 湖库 | 122.1012 | 37.0352 | 0.096 | 2020.7.3 | F | 16 | 7.34 | 9.73 | 3.2 | 16 | 3 | 0.088 | 0.02 | 0.85 | 0.00008L | 0.00571 | 0.31 | 0.00041L | 0.00012L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 41 | 113 | 114 | 0.37 | 0.00082L | 0.00012L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0023L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0005L | 0.00008L | 0.0002L | 0.05L | 0.00497L | 0.003L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000046L | 0.000038L | 0.000043L | 0.000017L | 0.000024L | 0.000018L | 0.000021L | 0.000019L | 0.000022L | 0.0011L | 0.0012L | 0.0011L | 0.000057L | 0.00004L | 0.00007L | 0.003L | 0.0001L | 0.000002L | 0.002L | 0.00002L | 0.03L | 0.03L | 0.001L | 0.00004L | 0.002L | 0.000048L | 0.000025L | 0.000040L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.000060L | 0.000051L | 0.0001L | 0.00007L | 0.01L | 0.00040L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000001L | 0.0000022L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00061 | 0.00003L | 0.00004L | 0.0418 | 0.00015L | 0.00006L | 0.0201 | 0.00008L | 0.00046L | 0.00002L | -1 | -1 |  | Ⅲ类
备注：集后水库对19个村庄供水，分别是朱家、崔家、西泥沟、东泥沟、山前、韩家、上郭家、汤家、大时家、北渔池、石漳河、侯家、下河、南寨、江山泊、大百户、寨颜家、初家庄、西廒。